## 控制价
封2
漳州公司所辖收费站房建设施维护修缮工程
采购控制价
采购控制价（小写）： | 2852638元 | 其中：甲供材料费 | /
（大写）： | 贰佰捌拾伍万贰仟陆佰叁拾捌元整 | 其中：甲供材料费 | /

## 表02工程项目造价汇总表
表2
工程项目造价汇总表
工程名称：漳州公司所辖收费站房建设施维护修缮工程 |  |  | 第1页 共1页 | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额（元） | 其中： 安全文明施工费 （元） | 其中： 安全生产费 （元）
1 | 单项工程 | 2852368 | 13173.93 | 90000
合 计 |  | 2852368 | 13173.93 | 90000

## 表04单位工程造价汇总表
表4
单位工程造价汇总表
工程名称：漳州公司所辖收费站房建设施维护修缮工程 单项工程S01 土建单位工程 |  | 第1页 共2页
序号 | 汇 总 内 容 |  | 金额（元）
1 | 分部分项工程费 |  | 2057248
1.1 | 一层装修工程 |  | 926946.49
1.2 | 二层装修工程 |  | 329506.82
1.3 | 三层装修工程 |  | 313661.4
1.4 | 四层装修工程 |  | 319639.65
1.5 | 五层装修工程 |  | 167493.21
2 | 措施项目费 |  | 72301
2.1 | 总价措施项目费 |  | 13722
2.1.1 | 安全文明施工费 |  | 10156
2.1.2 | 其他总价措施费 |  | 2327
2.1.3 | 扬尘防治措施费 |  | 1239
2.1.4 | 建筑工人实名制措施费 |  | 0
2.2 | 单价措施项目费 |  | 58579
3 | 其他项目费 |  | 0
3.1 | 暂列金额 |  | 0
3.2 | 专业工程暂估价 |  | 0
3.3 | 总承包服务费 |  | 0
合计=1+2+3 |  |  | 2129549
单位工程造价汇总表
工程名称：漳州公司所辖收费站房建设施维护修缮工程 单项工程S01 安装单位工程 |  | 第2页 共2页
序号 | 汇 总 内 容 |  | 金额（元）
1 | 分部分项工程费 |  | 624494
1.1 | 强电工程 |  | 146835.15
1.2 | 消防工程 |  | 7806.54
1.3 | 给排水工程 |  | 469852.48
2 | 措施项目费 |  | 8325
2.1 | 总价措施项目费 |  | 4078
2.1.1 | 安全文明施工费 |  | 3018
2.1.2 | 其他总价措施费 |  | 692
2.1.3 | 扬尘防治措施费 |  | 368
2.1.4 | 建筑工人实名制措施费 |  | 0
2.2 | 单价措施项目费 |  | 4248
3 | 其他项目费 |  | 0
3.1 | 暂列金额 |  | 0
3.2 | 专业工程暂估价 |  | 0
3.3 | 总承包服务费 |  | 0
合计=1+2+3 |  |  | 632819

## 表05分部分项工程量清单与计价表
表5
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：单项工程S01_土建单位工程 | [5 empty] | 第1页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合 价
一 | 一层装修工程
1 | 011610001001 | 门窗拆除 | 拆除宿舍门M0921 1.拆除整樘门窗 | 樘 | 58 | 27.7 | 1606.6
2 | 011610001008 | 门窗拆除 | 拆除宿舍门M1440*2080 1.拆除整樘门窗 | 樘 | 1 | 15.8 | 15.8
3 | 011610001007 | 门窗拆除 | 拆除宿舍门3800*2460 2650*2460 1.拆除整樘门窗 | 樘 | 3 | 41.54 | 124.62
4 | 011610001002 | 门窗拆除 | 拆除卫生间门M0721 1.拆除整樘门窗 | 樘 | 23 | 27.7 | 637.1
5 | 011608001001 | 铲除油漆涂料面 | 拆除墙面油漆 1.清除抹灰面油漆涂料 | m2 | 3754.63 | 5.19 | 19486.53
6 | 011608001002 | 铲除油漆涂料面 | 拆除天棚面油漆 1.清除抹灰面油漆涂料 | m2 | 710.85 | 5.19 | 3689.31
7 | 011605001001 | 平面块料拆除 | 卫生间地面砖拆除 | m2 | 120.07 | 11.11 | 1333.98
8 | 011605002001 | 立面块料拆除 | 卫生间墙面砖铲除 | m2 | 558.87 | 36.56 | 20432.29
9 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰 面拆除 | 拆除卫生间吊顶 1.拆除天棚 (金属龙骨 金 属面) | m2 | 86.07 | 8.12 | 698.89
10 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:废料外运 2.运距:自行考虑 | m3 | 83.79 | 51.96 | 4353.73
11 | 011102003003 | 块料楼地面 | 卫生间地面 1.地砖楼地面(水泥砂浆结 合层) ( 不勾缝 周长 1600mm以内) 2.水泥砂浆找平层（20mm厚 ） (在混凝土或硬基层面上) 3.细石混凝土找平层（ 20mm厚） (在硬基层面上) | m2 | 120.07 | 172.03 | 20655.64
表5
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：单项工程S01_土建单位工程 | [5 empty] | 第2页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合 价
12 | 010904002001 | 楼(地)面涂膜防 水 | 卫生间地面防水 1.聚氨脂防水涂膜 (2mm厚 平面) | m2 | 120.07 | 44.55 | 5349.12
13 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | 卫生间墙面防水 1.聚氨脂防水涂膜 (2mm厚 立面) | m2 | 558.87 | 49.73 | 27792.61
14 | 011204003003 | 块料墙面 | 卫生间内墙面贴砖 1.内墙面面砖 ( 每块面积 ≤0.20m2 水泥砂浆粘贴) 2.内墙面水泥砂浆找平抹灰 （9+5mm厚） (砖墙、混凝土 墙) | m2 | 558.87 | 168.41 | 94119.3
15 | 011406001001 | 抹灰面油漆涂料 | 1.乳胶漆 (室内 墙面 二遍 ) | m2 | 3754.63 | 39.13 | 146918.67
16 | 011406001002 | 抹灰面油漆涂料 | 1.乳胶漆 (室内 天棚面 二 遍) | m2 | 710.85 | 43.65 | 31028.6
17 | 010802001003 | 金属（塑钢）门 | 1.门框、扇材质:铝合金 2.玻璃品种、厚度:6mm厚钢 化玻璃 | m2 | 33.81 | 725.4 | 24525.77
18 | 010802001004 | 烤漆门 | 1.钢质烤漆门 | m2 | 109.62 | 882.3 | 96717.73
表5
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：单项工程S01_土建单位工程 | [5 empty] | 第3页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合 价
19 | 011302001002 | 天棚吊顶 | 卫生间吊顶 1.装配式U型轻钢（不上人 型） (面层规格(300mm× 300mm) 平面) 2.方形铝扣板（300mm× 300mm） | m2 | 98.07 | 238.77 | 23416.17
20 | 01B002 | 成品洗手盆柜子 800*550*500mm | 1.成品洗手盆柜子 800*550*500mm（含镜子） | 个 | 97 | 1500 | 145500
21 | 01B001 | 卫生间地面钻孔 | 1.卫生间地面钻孔 | 个 | 194 | 35 | 6790
22 | 011210003001 | 玻璃隔断 | 卫生间 1.不锈钢玻璃隔断墙 | m2 | 368.6 | 550 | 202730
23 | 011609002001 | 隔断隔墙拆除 | 1.拆除玻璃隔断 (保护性拆 除) | m2 | 110.45 | 43.96 | 4855.38
24 | 011210003002 | 玻璃隔断 | 1.全玻璃隔断 (10mm钢化玻 璃) | m2 | 110.45 | 224.21 | 24763.99
25 | 010805001001 | 地弹门 | 1.3800*2460mm地弹门外包 不锈钢框 | 樘 | 2 | 4808.47 | 9616.94
26 | 010805001002 | 地弹门 | 1.2650*2460mm地弹门外包 不锈钢框 | 樘 | 1 | 6706.55 | 6706.55
27 | 010805001003 | 地弹门 | 1.1440*2080mm地弹门外包 不锈钢框 | 樘 | 1 | 3081.17 | 3081.17
小 计 | [6 empty] | 926946.49
二 | 二层装修工程
表5
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：单项工程S01_土建单位工程 | [5 empty] | 第4页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合 价
1 | 011610001004 | 门窗拆除 | 拆除卫生间门M0721 1.拆除整樘门窗 | 樘 | 23 | 27.7 | 637.1
2 | 011608001003 | 铲除油漆涂料面 | 拆除墙面油漆 1.清除抹灰面油漆涂料 | m2 | 2650.54 | 5.19 | 13756.3
3 | 011608001004 | 铲除油漆涂料面 | 拆除天棚面油漆 1.清除抹灰面油漆涂料 | m2 | 709.7 | 5.19 | 3683.34
4 | 011605001002 | 平面块料拆除 | 卫生间地面砖拆除 | m2 | 86.07 | 11.11 | 956.24
5 | 011605002002 | 立面块料拆除 | 卫生间墙面砖铲除 | m2 | 438.87 | 36.56 | 16045.09
6 | 011606003002 | 天棚面龙骨及饰 面拆除 | 拆除卫生间吊顶 1.拆除天棚 (金属龙骨 金 属面) | m2 | 86.07 | 8.12 | 698.89
7 | 010103002002 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:废料外运 2.运距:自行考虑 | m3 | 61.52 | 51.96 | 3196.58
8 | 011102003001 | 块料楼地面 | 卫生间地面 1.地砖楼地面(水泥砂浆结 合层) ( 不勾缝 周长 1600mm以内) 2.水泥砂浆找平层（20mm厚 ） (在混凝土或硬基层面上) 3.细石混凝土找平层（ 20mm厚） (在硬基层面上) | m2 | 86.07 | 172.03 | 14806.62
9 | 010904002002 | 楼(地)面涂膜防 水 | 卫生间地面防水 1.聚氨脂防水涂膜 (2mm厚 平面) | m2 | 86.07 | 44.55 | 3834.42
表5
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：单项工程S01_土建单位工程 | [5 empty] | 第5页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合 价
10 | 010903002002 | 墙面涂膜防水 | 卫生间墙面防水 1.聚氨脂防水涂膜 (2mm厚 立面) | m2 | 438.87 | 49.73 | 21825.01
11 | 011204003001 | 块料墙面 | 卫生间内墙面贴砖 1.内墙面面砖 ( 每块面积 ≤0.20m2 水泥砂浆粘贴) 2.内墙面水泥砂浆找平抹灰 （9+5mm厚） (砖墙、混凝土 墙) | m2 | 438.87 | 168.41 | 73910.1
12 | 011406001003 | 抹灰面油漆涂料 | 1.乳胶漆 (室内 墙面 二遍 ) | m2 | 2650.54 | 39.13 | 103715.63
13 | 011406001004 | 抹灰面油漆涂料 | 1.乳胶漆 (室内 天棚面 二 遍) | m2 | 709.7 | 43.65 | 30978.41
14 | 010802001001 | 金属（塑钢）门 | 1.门框、扇材质:铝合金 2.玻璃品种、厚度:6mm厚钢 化玻璃 | m2 | 33.81 | 618.52 | 20912.16
15 | 011302001001 | 天棚吊顶 | 卫生间吊顶 1.装配式U型轻钢（不上人 型） (面层规格(300mm× 300mm) 平面) 2.方形铝扣板（300mm× 300mm） | m2 | 86.07 | 238.77 | 20550.93
小 计 | [6 empty] | 329506.82
三 | 三层装修工程
表5
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：单项工程S01_土建单位工程 | [5 empty] | 第6页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合 价
1 | 011610001003 | 门窗拆除 | 拆除卫生间门M0721 1.拆除整樘门窗 | 樘 | 21 | 27.7 | 581.7
2 | 011608001005 | 铲除油漆涂料面 | 拆除墙面油漆 1.清除抹灰面油漆涂料 | m2 | 2640.98 | 5.19 | 13706.69
3 | 011608001006 | 铲除油漆涂料面 | 拆除天棚面油漆 1.清除抹灰面油漆涂料 | m2 | 711.14 | 5.19 | 3690.82
4 | 011605001003 | 平面块料拆除 | 卫生间地面砖拆除 | m2 | 78.47 | 11.11 | 871.8
5 | 011605002003 | 立面块料拆除 | 卫生间墙面砖铲除 | m2 | 400.41 | 36.56 | 14638.99
6 | 011606003003 | 天棚面龙骨及饰 面拆除 | 拆除卫生间吊顶 1.拆除天棚 (金属龙骨 金 属面) | m2 | 78.47 | 8.12 | 637.18
7 | 010103002003 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:废料外运 2.运距:自行考虑 | m3 | 57.37 | 51.96 | 2980.95
8 | 011102003002 | 块料楼地面 | 卫生间地面 1.地砖楼地面(水泥砂浆结 合层) ( 不勾缝 周长 1600mm以内) 2.水泥砂浆找平层（20mm厚 ） (在混凝土或硬基层面上) 3.细石混凝土找平层（ 20mm厚） (在硬基层面上) | m2 | 78.47 | 172.03 | 13499.19
9 | 010904002003 | 楼(地)面涂膜防 水 | 卫生间地面防水 1.聚氨脂防水涂膜 (2mm厚 平面) | m2 | 78.47 | 44.55 | 3495.84
表5
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：单项工程S01_土建单位工程 | [5 empty] | 第7页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合 价
10 | 010903002003 | 墙面涂膜防水 | 卫生间墙面防水 1.聚氨脂防水涂膜 (2mm厚 立面) | m2 | 400.41 | 49.73 | 19912.39
11 | 011204003002 | 块料墙面 | 卫生间内墙面贴砖 1.内墙面面砖 ( 每块面积 ≤0.20m2 水泥砂浆粘贴) 2.内墙面水泥砂浆找平抹灰 （9+5mm厚） (砖墙、混凝土 墙) | m2 | 400.41 | 168.41 | 67433.05
12 | 011406001005 | 抹灰面油漆涂料 | 1.乳胶漆 (室内 墙面 二遍 ) | m2 | 2640.98 | 39.13 | 103341.55
13 | 011406001006 | 抹灰面油漆涂料 | 1.乳胶漆 (室内 天棚面 二 遍) | m2 | 711.14 | 43.65 | 31041.26
14 | 010802001002 | 金属（塑钢）门 | 1.门框、扇材质:铝合金 2.玻璃品种、厚度:6mm厚钢 化玻璃 | m2 | 30.87 | 618.52 | 19093.71
15 | 011302001003 | 天棚吊顶 | 卫生间吊顶 1.装配式U型轻钢（不上人 型） (面层规格(300mm× 300mm) 平面) 2.方形铝扣板（300mm× 300mm） | m2 | 78.47 | 238.77 | 18736.28
小 计 | [6 empty] | 313661.4
四 | 四层装修工程
表5
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：单项工程S01_土建单位工程 | [5 empty] | 第8页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合 价
1 | 011610001005 | 门窗拆除 | 拆除卫生间门M0721 1.拆除整樘门窗 | 樘 | 20 | 27.7 | 554
2 | 011608001007 | 铲除油漆涂料面 | 拆除墙面油漆 1.清除抹灰面油漆涂料 | m2 | 2538.54 | 5.19 | 13175.02
3 | 011608001008 | 铲除油漆涂料面 | 拆除天棚面油漆 1.清除抹灰面油漆涂料 | m2 | 711.14 | 5.19 | 3690.82
4 | 011605001004 | 平面块料拆除 | 卫生间地面砖拆除 | m2 | 75.05 | 11.11 | 833.81
5 | 011605002004 | 立面块料拆除 | 卫生间墙面砖铲除 | m2 | 452.26 | 36.56 | 16534.63
6 | 011606003004 | 天棚面龙骨及饰 面拆除 | 拆除卫生间吊顶 1.拆除天棚 (金属龙骨 金 属面) | m2 | 75.05 | 8.12 | 609.41
7 | 010103002004 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:废料外运 2.运距:自行考虑 | m3 | 54.91 | 51.96 | 2853.12
8 | 011102003004 | 块料楼地面 | 卫生间地面 1.地砖楼地面(水泥砂浆结 合层) ( 不勾缝 周长 1600mm以内) 2.水泥砂浆找平层（20mm厚 ） (在混凝土或硬基层面上) 3.细石混凝土找平层（ 20mm厚） (在硬基层面上) | m2 | 75.05 | 172.03 | 12910.85
9 | 010904002004 | 楼(地)面涂膜防 水 | 卫生间地面防水 1.聚氨脂防水涂膜 (2mm厚 平面) | m2 | 75.05 | 44.55 | 3343.48
表5
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：单项工程S01_土建单位工程 | [5 empty] | 第9页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合 价
10 | 010903002004 | 墙面涂膜防水 | 卫生间墙面防水 1.聚氨脂防水涂膜 (2mm厚 立面) | m2 | 452.26 | 49.73 | 22490.89
11 | 011204003004 | 块料墙面 | 卫生间内墙面贴砖 1.内墙面面砖 ( 每块面积 ≤0.20m2 水泥砂浆粘贴) 2.内墙面水泥砂浆找平抹灰 （9+5mm厚） (砖墙、混凝土 墙) | m2 | 452.26 | 168.41 | 76165.11
12 | 011406001007 | 抹灰面油漆涂料 | 1.乳胶漆 (室内 墙面 二遍 ) | m2 | 2538.54 | 39.13 | 99333.07
13 | 011406001008 | 抹灰面油漆涂料 | 1.乳胶漆 (室内 天棚面 二 遍) | m2 | 711.14 | 43.65 | 31041.26
14 | 010802001005 | 金属（塑钢）门 | 1.门框、扇材质:铝合金 2.玻璃品种、厚度:6mm厚钢 化玻璃 | m2 | 29.4 | 618.52 | 18184.49
15 | 011302001004 | 天棚吊顶 | 卫生间吊顶 1.装配式U型轻钢（不上人 型） (面层规格(300mm× 300mm) 平面) 2.方形铝扣板（300mm× 300mm） | m2 | 75.05 | 238.77 | 17919.69
小 计 | [6 empty] | 319639.65
五 | 五层装修工程
表5
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：单项工程S01_土建单位工程 | [5 empty] | 第10页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合 价
1 | 011610001006 | 门窗拆除 | 拆除卫生间门M0721 1.拆除整樘门窗 | 樘 | 10 | 27.7 | 277
2 | 011608001009 | 铲除油漆涂料面 | 拆除墙面油漆 1.清除抹灰面油漆涂料 | m2 | 1731.42 | 5.19 | 8986.07
3 | 011608001010 | 铲除油漆涂料面 | 拆除天棚面油漆 1.清除抹灰面油漆涂料 | m2 | 281.84 | 5.19 | 1462.75
4 | 011605001005 | 平面块料拆除 | 卫生间地面砖拆除 | m2 | 37.24 | 11.11 | 413.74
5 | 011605002005 | 立面块料拆除 | 卫生间墙面砖铲除 | m2 | 190.14 | 36.56 | 6951.52
6 | 011606003005 | 天棚面龙骨及饰 面拆除 | 拆除卫生间吊顶 1.拆除天棚 (金属龙骨 金 属面) | m2 | 37.24 | 8.12 | 302.39
7 | 010103002005 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:废料外运 2.运距:自行考虑 | m3 | 29.26 | 51.96 | 1520.35
8 | 011102003005 | 块料楼地面 | 卫生间地面 1.地砖楼地面(水泥砂浆结 合层) ( 不勾缝 周长 1600mm以内) 2.水泥砂浆找平层（20mm厚 ） (在混凝土或硬基层面上) 3.细石混凝土找平层（ 20mm厚） (在硬基层面上) | m2 | 37.24 | 172.03 | 6406.4
9 | 010904002005 | 楼(地)面涂膜防 水 | 卫生间地面防水 1.聚氨脂防水涂膜 (2mm厚 平面) | m2 | 37.24 | 44.55 | 1659.04
表5
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：单项工程S01_土建单位工程 | [5 empty] | 第11页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合 价
10 | 010903002005 | 墙面涂膜防水 | 卫生间墙面防水 1.聚氨脂防水涂膜 (2mm厚 立面) | m2 | 190.14 | 49.73 | 9455.66
11 | 011204003005 | 块料墙面 | 卫生间内墙面贴砖 1.内墙面面砖 ( 每块面积 ≤0.20m2 水泥砂浆粘贴) 2.内墙面水泥砂浆找平抹灰 （9+5mm厚） (砖墙、混凝土 墙) | m2 | 190.14 | 168.41 | 32021.48
12 | 011406001009 | 抹灰面油漆涂料 | 1.乳胶漆 (室内 墙面 二遍 ) | m2 | 1731.42 | 39.13 | 67750.46
13 | 011406001010 | 抹灰面油漆涂料 | 1.乳胶漆 (室内 天棚面 二 遍) | m2 | 281.84 | 43.65 | 12302.32
14 | 010802001006 | 金属（塑钢）门 | 1.门框、扇材质:铝合金 2.玻璃品种、厚度:6mm厚钢 化玻璃 | m2 | 14.7 | 618.52 | 9092.24
15 | 011302001005 | 天棚吊顶 | 卫生间吊顶 1.装配式U型轻钢（不上人 型） (面层规格(300mm× 300mm) 平面) 2.方形铝扣板（300mm× 300mm） | m2 | 37.24 | 238.77 | 8891.79
小 计 | [6 empty] | 167493.21
合 计 | [6 empty] | 2057247.57
表5
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：单项工程S01_安装单位工程 | [5 empty] | 第12页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额（元）
一 | 强电工程
1 | 030412001002 | 普通灯具 | 1.瓷座吸顶灯 MX2180- 16Y,1X16W(节能灯) | 套 | 97 | 195.75 | 18987.75
2 | 030404034002 | 照明开关 | 1.双联单控开关 | 个 | 97 | 16.79 | 1628.63
3 | 030404035002 | 插座 | 1.二孔+二孔带接地安全插座 | 个 | 291 | 18.86 | 5488.26
4 | 030411006004 | 接线盒 | 1.接线盒安装 接线盒 (暗装 难燃聚氯乙烯暗装开关盒) | 个 | 194 | 6.61 | 1282.34
5 | 030411001003 | 配管 | 1.刚性阻燃管敷设 砖、混凝 土结构暗配 PC20 | m | 1100 | 10.83 | 11913
6 | 030411004005 | 配线 | 1.管内穿线 BV-2.5 | m | 3686 | 5.28 | 19462.08
7 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.排气照明一体灯具 | 套 | 97 | 907.97 | 88073.09
小 计 | [6 empty] | 146835.15
二 | 消防工程
1 | 031201001001 | 管道刷油 | 1.手工除锈 管道 (轻锈) 2.管道刷油 调和漆 (共2遍) 3.管道刷油 红丹防锈漆 (共 2遍) | m2 | 275.1 | 24.12 | 6635.41
2 | 031201003002 | 金属结构刷油 | 1.手工除锈 一般钢结构 (轻 锈 ) 2.金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 (第一遍) 3.金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 (共2遍) | kg | 594.48 | 1.97 | 1171.13
表5
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：单项工程S01_安装单位工程 | [5 empty] | 第13页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合 价
小 计 | [6 empty] | 7806.54
三 | 给排水工程
1 | 03B002 | 拆除卫生间花洒 、洗手盆、马桶 、浴霸、热水器 等 | 1.拆除卫生间花洒、洗手盆 、马桶、浴霸、热水器等 | 间 | 97 | 250 | 24250
2 | 031006012001 | 热水器 | 1.电热水器安装 挂式 (100L以内) | 台 | 97 | 157.37 | 15264.89
3 | 031001006005 | 塑料管 | 1.给排水管道 室内 UPVC塑料 排水管(承插粘接) DN50 | m | 485 | 35.35 | 17144.75
4 | 031001006002 | 塑料管 | 1.给排水管道 室内 UPVC塑 料排水管(承插粘接) DN110 | m | 388 | 65.32 | 25344.16
5 | 031001006003 | 塑料管 | 1.给排水管道 室内 PPR塑 料给水管(热熔连接) DN20 2.管道消毒、冲洗 公称直 径(20mm以内) | m | 1552 | 42.37 | 65758.24
6 | 031004014002 | 给、排水附(配 )件 | 1.地漏DN50 | 个 | 194 | 55.03 | 10675.82
7 | 031004014001 | 给、排水附(配 )件 | 1.冷热水龙头安装 公称直 径(20mm) | 个 | 97 | 202.66 | 19658.02
表5
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：单项工程S01_安装单位工程 | [5 empty] | 第14页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合 价
8 | 031004006002 | 大便器 | 1.坐式大便器安装 连体水 箱 2.预留孔洞 混凝土墙体 (公称直径(100mm以内)) | 组 | 97 | 2074.61 | 201237.17
9 | 031004010001 | 淋浴器 | 1.组成淋浴器(塑料管) 塑 料管粘接 (冷热水) 2.成套淋浴器 手动开关 (冷热水) | 套 | 97 | 478.32 | 46397.04
10 | 031004008001 | 成品架子 | 1.成品毛巾架、两层角架、 马桶刷 | 组 | 97 | 380 | 36860
11 | 030603002001 | 调节阀 | 1.截止阀 公称直径(20mm以 内) | 台 | 97 | 74.87 | 7262.39
小 计 | [6 empty] | 469852.48
合 计 | [6 empty] | 624494.17

## 表07单价措施项目清单与计价表
表7
单价措施项目清单与计价表
工程名称：单项工程S01_土建单位工程 | [6 empty] | 第1页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
一 | 措施项目
1 | 011701006001 | 满堂装饰脚手架 | 1.装修满堂脚 手架 (基本层 3.6m-5.2m) | m2 | 1381.3 | 12.33 | 17031.43
(1) | 10117019 | 装修满堂脚手架 (基本层3.6m- 5.2m) |  | m2 | 1381.3 | 12.33 | 17031.43
小 计 | [6 empty] | 17031.43
二 | 二次搬运
1 | 011707004001 | 二次搬运 | 二层 1.人工搬运 ( 钢筋、水泥、 石灰、油漆、涂 料 每上一层楼 ) 2.人工搬运 ( 各种瓷砖 每 上一层楼) 3.人工搬运 ( 各种金属面板 每上一层楼) 4.人工搬运 ( 门窗 每上一 层楼) 5.人工搬运 ( 砖、砌块、碎 石、砂土 每上 一层楼) 6.人工搬运 ( 垃圾每向下 1层楼) | 项 | 1 | 5638.31 | 5638.31
(1) | 10117104 | 人工搬运 ( 钢 筋、水泥、石灰 、油漆、涂料 每上一层楼) |  | t | 14.384 | 75.35 | 1083.83
(2) | 10117106 | 人工搬运 ( 各 种瓷砖 每上一 层楼) |  | m2 | 545.077 | 1.99 | 1084.7
(3) | 10117108 | 人工搬运 ( 各 种金属面板 每 上一层楼) |  | m2 | 90.374 | 3.19 | 288.29
(4) | 10117110 | 人工搬运 ( 门 窗 每上一层楼) |  | m2 | 33.81 | 0.8 | 27.05
(5) | 10117103 | 人工搬运 ( 砖 、砌块、碎石、 砂土 每上一层 楼) |  | m3 | 10.693 | 32.19 | 344.21
(6) | 10117113 | 人工搬运 ( 垃 圾每向下1层楼) |  | m3 | 61.52 | 45.68 | 2810.23
表7
单价措施项目清单与计价表
工程名称：单项工程S01_土建单位工程 | [6 empty] | 第2页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
2 | 011707004002 | 二次搬运 | 三层 1.人工搬运 ( 钢筋、水泥、 石灰、油漆、涂 料 每上一层楼 ) 2.人工搬运 ( 各种瓷砖 每 上一层楼) 3.人工搬运 ( 各种金属面板 每上一层楼) 4.人工搬运 ( 门窗 每上一 层楼) 5.人工搬运 ( 砖、砌块、碎 石、砂土 每上 一层楼) 6.人工搬运 ( 垃圾每向下 1层楼) | 项 | 1 | 10463.38 | 10463.38
(1) | 10117104换1 | 人工搬运 ( 钢 筋、水泥、石灰 、油漆、涂料 每上一层楼) |  | t | 13.427 | 150.71 | 2023.58
(2) | 10117106换1 | 人工搬运 ( 各 种瓷砖 每上一 层楼) |  | m2 | 497.25 | 4.01 | 1993.97
(3) | 10117108换1 | 人工搬运 ( 各 种金属面板 每 上一层楼) |  | m2 | 82.394 | 6.38 | 525.67
(4) | 10117110换1 | 人工搬运 ( 门 窗 每上一层楼) |  | m2 | 30.87 | 1.6 | 49.39
(5) | 10117103换1 | 人工搬运 ( 砖 、砌块、碎石、 砂土 每上一层 楼) |  | m3 | 9.755 | 64.35 | 627.73
(6) | 10117113换1 | 人工搬运 ( 垃 圾每向下1层楼) |  | m3 | 57.37 | 91.39 | 5243.04
表7
单价措施项目清单与计价表
工程名称：单项工程S01_土建单位工程 | [6 empty] | 第3页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
3 | 011707004003 | 二次搬运 | 四层 1.人工搬运 ( 钢筋、水泥、 石灰、油漆、涂 料 每上一层楼 ) 2.人工搬运 ( 各种瓷砖 每 上一层楼) 3.人工搬运 ( 各种金属面板 每上一层楼) 4.人工搬运 ( 门窗 每上一 层楼) 5.人工搬运 ( 砖、砌块、碎 石、砂土 每上 一层楼) 6.人工搬运 ( 垃圾每向下 1层楼) | 项 | 1 | 14999.98 | 14999.98
(1) | 10117104换2 | 人工搬运 ( 钢 筋、水泥、石灰 、油漆、涂料 每上一层楼) |  | t | 12.805 | 226.08 | 2894.95
(2) | 10117106换2 | 人工搬运 ( 各 种瓷砖 每上一 层楼) |  | m2 | 474.852 | 6.01 | 2853.86
(3) | 10117108换2 | 人工搬运 ( 各 种金属面板 每 上一层楼) |  | m2 | 78.803 | 9.57 | 754.14
(4) | 10117110换2 | 人工搬运 ( 门 窗 每上一层楼) |  | m2 | 29.4 | 2.42 | 71.15
(5) | 10117103换2 | 人工搬运 ( 砖 、砌块、碎石、 砂土 每上一层 楼) |  | m3 | 9.316 | 96.54 | 899.37
(6) | 10117113换2 | 人工搬运 ( 垃 圾每向下1层楼) |  | m3 | 54.91 | 137.07 | 7526.51
表7
单价措施项目清单与计价表
工程名称：单项工程S01_土建单位工程 | [6 empty] | 第4页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
4 | 011707004004 | 二次搬运 | 五层 1.人工搬运 ( 钢筋、水泥、 石灰、油漆、涂 料 每上一层楼 ) 2.人工搬运 ( 各种瓷砖 每 上一层楼) 3.人工搬运 ( 各种金属面板 每上一层楼) 4.人工搬运 ( 门窗 每上一 层楼) 5.人工搬运 ( 砖、砌块、碎 石、砂土 每上 一层楼) 6.人工搬运 ( 垃圾每向下 1层楼) | 项 | 1 | 10445.92 | 10445.92
(1) | 10117104换3 | 人工搬运 ( 钢 筋、水泥、石灰 、油漆、涂料 每上一层楼) |  | t | 6.843 | 301.44 | 2062.75
(2) | 10117106换3 | 人工搬运 ( 各 种瓷砖 每上一 层楼) |  | m2 | 236.103 | 8.02 | 1893.55
(3) | 10117108换3 | 人工搬运 ( 各 种金属面板 每 上一层楼) |  | m2 | 39.102 | 12.76 | 498.94
(4) | 10117110换3 | 人工搬运 ( 门 窗 每上一层楼) |  | m2 | 14.7 | 3.23 | 47.48
(5) | 10117103换3 | 人工搬运 ( 砖 、砌块、碎石、 砂土 每上一层 楼) |  | m3 | 4.632 | 128.72 | 596.23
(6) | 10117113换3 | 人工搬运 ( 垃 圾每向下1层楼) |  | m3 | 29.26 | 182.74 | 5346.97
小 计 | [6 empty] | 41547.59
合 计 | [6 empty] | 58579.02
表7
单价措施项目清单与计价表
工程名称：单项工程S01_安装单位工程 | [6 empty] | 第5页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
一 | 措施分部L01
二 | 措施项目
1 | 031301017002 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 | 4247.6 | 4247.6
(1) | JSJ005 | 电气设备安装脚 手架搭拆费 |  | 元 | 823.328 | 1.28 | 1053.86
(2) | JSJ010 | 给排水、采暖、 燃气脚手架搭拆 费 |  | 元 | 2187.593 | 1.28 | 2800.12
(3) | JSJ011 | 刷油、防腐脚手 架搭拆费 |  | 元 | 307.515 | 1.28 | 393.62
(4) | JSJ009 | 消防脚手架搭拆 费 |  | 元 | 0 | 1.28 | 0
小 计 | [6 empty] | 4247.6
合 计 | [6 empty] | 4247.6